## Slide 1
2024년
SHE 등록평가·계획서
회사명 : OOOO건설
계약명 :

## Slide 2
Contents
        Ⅰ. SHE 체계
        1. SHE 경영방침
        2. 안전보건조직 구성
        3. 보건관리
        4. 비상대응체계 및 훈련
        Ⅱ. SHE 확보
        1. 위험성평가 및 대책
        2. 작업 중 SHE 확보계획
        3. 개인보호구 지급 및 관리
        4. 안전보건관리비 집행
        5. SHE 점검방안
        6. SHE 관련 인허가 현황’
        별첨. SHE등록평가

## Slide 3: Ⅰ. SHE 체계
안전환경보건 관리 규정 및 준수서약서
우리회사 (이하 “수급인”)은 강원도시가스㈜(기관)( 이하 ＂도급인“ )로부터 도급·용역 ·위탁 받은 업무 수행 시 산업재해 예방을 위하여 『산업안전보건법 』 및 같은 법 시행령, 시행규칙(이하“산업안전보건법령“), 『중대재해 처벌 등에 관한 법률 』 및 같은 법 시행령
(이하“중대재해처벌법령”), 그 밖의 안전 ·보건 관계 법령이 정하는 사항을 철저히 준수할 것을 서약합니다.
수급인은 특히 다음의 안전환경보건 확보 이행을 충실히 할 것을 서약합니다.
가. 수급인은 산업안전보건법령에 따라 도급 ·용역 ·위탁 받는 업무에 대하여 안전환경보건시설 설치 등 수급인,수급인의 근로자(도급이
여러 단계에 걸쳐 체결된 경우 관계 근로자 포함)에 대한 안전환경보건 조치를 실시한다.
나. 수급인은 도급 ·용역 ·위탁 받는 업무에 대하여 수급인 근로자를 대상으로 산업안전보건법령에 따른 안전보건교육을 실시한다.
다. 수급인은 중대재해처벌법령에 따라 도급 ·용역 ·위탁 받는 업무의 특성에 따른 유해 ·위험요인을 확인 및 개선한다
라. 수급인은 수급인, 수급인의 근로자가 도급 ·용역 ·위탁 받는 업무 수행 중 산업안전보건법령을 위반하여 도급인의 시정 요구를 받은
경우 시정조치 한다.
마. 수급인은 중대재해처벌법령에 따라 도급 ·용역 ·위탁 받는 업무의 안전 ·보건에 관한 사항에 대하여 수급인의 근로자의 의견을 듣고,
재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련한다.
바. 수급인은 도급 ·용역 ·위탁 받는 업무가 폭발 등 유해성 ·위험성이 있는 작업을 포함 할 경우, 이에 대한 비상조치계획을 수립하고,
도급인이 수립한 비상조치계획에 따른 조치에 협조한다.
위 안전환경보건 확보 이행 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 이를 이행하지 않을 경우 계약 해지 및 입찰참가자격 제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.
OOOO건설 대표이사 O O O (서 명)
        1. 안전환경보건 관리규정
별도 당사 안전환경보건 관리규정 양식
있을 경우 해당 내용 첨부O
(아래 샘플 참조)

## Slide 4: Ⅰ. SHE 체계
구분 | 협력회사 역할 / 의무 | 비고
대표이사 | ○ 계약 이행을 위한 안전·보건관리 업무 총괄 ○ 현장 안전관리자, 시공관리자 및 현장소장 등 선임 ○ 주요 안전보건 업무계획 승인 및 시행 ○ 작업 수행 중 발생한 안전사고의 책임 ○ 안전·보건작업에 필요한 제반 사항을 최우선으로 지원 | 
시공관리자 | ○ 작업자 개인보호구 착용상태 및 작업 준비상태 확인 및 지도 ○ 비상대기원, 신호수 등 필요인력 배치 ○ 현장 순찰 및 위험요소 확인 및 보완 조치 ○ 안전보건교육 시행 ○ 안전관리비 집행 및 실적 발주자에 통보 ○ 현장 정리, 정돈 상태 수시 점검 ○ 작업 중지 및 재개 ○ 현장의 재해에 대한 원인조사, 처리 및 재발장지 대책 수립 ○ 발주자가 요청한 SHE관련 시정/개선 권고에 대한 이행 ○ 산업안전보건법 등 기타 법령에서 정한 사항의 이행 | 
        2. 안전보건조직 구성
        가. 협력회사의 역할과 의무

## Slide 5: Ⅰ. SHE 체계
구분 |  | 성명 | 보유 자격증 (자격요건 충족 必) | 법정교육 이수 여부 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 도시가스사업법 제30조(안전교육) |  | 산업안전보건법 제29조(근로자 안전보건교육) 제140조(자격 등 취업제한) |  |  | 
 |  |  |  | 신규 | 보수 | 정기 | 채용시 | 특별 | 별도
배관공사 | 대표자 | 홍길동 | 토공사업 | ○ | ○ | ○ |  |  | 
 | 시공관리자(건설기술인) | 김길동 | 가스산업기사 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | 흙막이
 | 현장소장 | 이길동 |  |  |  |  | ○ | ○ | 흙막이
 | 작업자 | 최길동 |  |  |  |  | ○ | ○ | 흙막이
 | 작업자 | 정길동 |  |  |  |  | ○ | ○ | 흙막이
 | 작업자 | 박길동 |  |  |  |  | ○ |  | 거푸집
공공측량 | 작업자 |  | (면허명) |  |  |  |  |  | 
 | 작업자 |  |  |  |  |  |  |  | 
비파괴검사 | 작업자 |  | 방사성동위원소 취급자일반면허 |  |  |  |  |  | 
 | 작업자 |  |  |  |  |  |  |  | 
천공∙차단 | 작업자 |  | (면허명) |  |  |  |  |  | 
 | 작업자 |  |  |  |  |  |  |  | 
        2. 안전보건조직 구성
        나. 법정교육 이수 등 자격보유 관리자 선임 현황
        ※ 일용직 종사자에 대한 교육 확인은 작업 전 『건설업기초안전보건교육』이수 여부 확인하여 안전보건교육일지에 기록
※ 산업안전보건법 의거 교육 대상
방사선 취급작업
흙막이지보공 설치
거푸집 조립
비계 조립
이동식크레인&고소작업대
※ 도시가스사업법 의거 교육 대상
당사 현황에 맞게 첨부 및 기재
5p or 7p 택1 작성
(당사 기준 별도 자격요건 필요없을 경우 “해당없음” 으로 작성 후 6p 작성 요망

## Slide 6: Ⅰ. SHE 체계
        2. 안전보건조직 구성
관리감독자
기계∙기구 또는 설비의 안전∙보건 점검 및 이상 유무의 확인
근로자의 작업복∙보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용∙사용에 관한 교육∙지도
해당작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
해당작업의 작업장 정리∙정돈 및 통로 확보에 대한 확인∙감독
위험성평가 및 개선조치 시행에 대한 참여
유해∙위험 방지 업무(작업 지휘/측정/점검 업무)
안전관리자 및 보건관리자의 지도∙조언에 대한 협조(해당 시)
안전관리전문기관 : ex) 대한산업안전협회
보건관리전문기관 : ex) 대한산업보건협회
※ 안전관리자 및 보건관리자 선임 기준
        다. 관리자 별 업무분장
안전관리자(또는 안전관리전문기관 위탁)
공사금액 50억원 미만이므로 해당 없음
보건관리자(또는 보건관리전문기관 위탁)
공사금액 800억원 미만 및 상시 근로자 600명 미만이므로 해당 없음
※ 관리감독자 업무

## Slide 7: Ⅰ. SHE 체계
        2. 안전보건조직 구성
▣ 안전환경보건 관리 책임자 업무분장 명시 및 역할/책임
성명 | 직급 | 직위 | 업 무 내 용
000 | 대표이사 (안전환경보건관리 책임자) | 대표이사 | -
당사 현황에 맞게 첨부 및 기재
5p or 6p 택1 작성
(당사 기준 별도 자격요건 필요없을 경우 “해당없음” 으로 작성 후 6p 작성 요망

## Slide 8: Ⅰ. SHE 체계
        3. 보건관리
대분류 | 소분류 | 해당 여부 | 노출 인원
화학적 인자 | 유기화합물(114종), 금속류(24종), 산 및 알칼리류(17종) 등 | X | 
물리적 인자 | 소음(시간가중평균 80dB 이상), 고열작업 | X | 
분 진 | 용접 흄(Welding Fume) 등 7종 | O | 2명 (용접사, 배관사)
기 타 | 고용노동부장관 지정 유해인자 | X | 
        가. 작업환경측정 대상
        ※ 산업안전보건법 시행규칙[별표 21] ‘작업환경측정 대상 유해인자‘ 의거
        나. 근로자 건강진단 대상
명단 |  |  | 배치 전 건강진단 | 특수 건강진단 | 일반 건강진단 | 비고
대표이사 |  | 홍길동 |  |  | O | 
시공관리자 |  |  |  |  | O | 
작업자 | 현장소장 |  |  |  | O | 
 | 용접사 |  | O |  |  | 
 | 배관사 |  | O |  |  | 
 | 배관팀원 |  |  |  | O | 
 | 배관팀원 |  |  |  | O | 
 | 토목팀원 |  |  |  | O | 
 | 토목팀원 |  |  |  | O | 
        ※ 산업안전보건법 제129조 및 제130조 의거
7p or 8p 택 1 작성
사진이나 증빙서류 있을 경우 첨부 요망

## Slide 9: Ⅰ. SHE 체계
        3. 보건관리
명단 |  |  | 일반 건강진단 | 개인보호구 지급 유/무 | 비고
대표이사 |  |  |  |  | 
시공관리자 |  |  |  |  | 
작 업 자 | 토목소장 |  |  |  | 
 | 팀원 |  |  |  | 
 | 팀원 |  |  |  | 
 | 팀원 |  |  |  | 
 | 팀원 |  |  |  | 
 | 팀원 |  |  |  | 
 | 팀원 |  |  |  | 
■ 근로자 건강진단 대상 및 개인보호구 지급 관리 대장
※ 산업안전보건법 제129조 및 130조 참조
7p or 8p 택 1 작성
사진이나 증빙서류 있을 경우 첨부 요망

## Slide 10: Ⅰ. SHE 체계
        4. 안전, 환경, 보건 업무에 대한 점검 유/무
공사[용역] 안전환경보건 체크리스트
▷ 업체명 :
▷ 점검자 : (서명)
▷ 점검일자 : 2023. . .
순 번 | 점검 내용 | 점검 결과 | 
 |  | 예 | 아니요
1 | 과업지시서 또는 계약서에 ‘안전관리 및 예방조치 후 작업 실시 내용을 포함하였습니까? ※ 계약서가 없는 경우 본 체크리스트로 갈음 |  | 
2 | 근로자에 대한 안전보건교육을 실시하였는지 확인하였습니까? |  | 
3 | 안전보호구(안전모,안전화,안전조끼 등)를 착용하고 작업하도록 주지시켰습니까? |  | 
4 | 위험사항과 공사 전 유의사항에 대해 안내하여 주지시켰습니까? (위험성평가 열람 또는 제공 등) |  | 
5 | 현장(업체 근로자가 작업하는 공간)으로 이동할 때나 현장 이외 장소 이동 시 담당자의 안내를 받도록 주지시켰습니까? |  | 
6 | 항시 노무를 제공하는 자의 건강상태(음주여부, 65세이상 고령자, 고혈압 등) 를 확인 하였습니까? |  | 
7 | 작업 후 현장 정리정돈 및 청소상태를 확인 하셨습니까? |  | 
당사 현황에 맞게 첨부 및 기재

## Slide 11: Ⅰ. SHE 체계
        5. 위험성 평가 및 작업장순회안전점검 기준 수립
점검항목 | 점 검 사 항 | 적합 | 부적합 | N/A | 비 고
안전수칙 | 작업/점검시 기본안전수칙(Safety Golden Rules)을 준수하는가? |  |  |  | 
 | 작업/점검시 적합한 안전보호구를 착용하는가? |  |  |  | 
교육/훈련 | 작업 전 안전교육 실시 결과를 확인 하는가? |  |  |  | 
 | 기본안전수칙 이행여부 및 위반사항 등을 점검/관리하고 있는가? |  |  |  | 
현장관리 | 차량안내 신호수/야간 작업자의 반사조끼 착용을 하였는가? |  |  |  | 
 | 공사 작업 시 공사 안내판 및 안전수칙 게시를 적절히 하였는가? |  |  |  | 
 | 보행자 통로 확보 및 안내원 배치를 준수하였는가? |  |  |  | 
 | 건설기계의 작업반경 내 근로자에게 안전수칙에 대하여 주지하였는가? |  |  |  | 
 | 정차된 공사차랑의 고임목을 설치하였는가? |  |  |  | 
 | 흡연 및 화재의 위험 행위에 대한 위험성을 근로자에게 주지하였는가? |  |  |  | 
 | 건설기계 운전원에게 안전수칙에 대하여 주지하였는가? |  |  |  | 
 | 건설기계운전원은 운행시 근로자,보행자,차량을 인식하도록 주지하였는가? |  |  |  | 
 | 파편이 날리는 작업시엔 보안경을 착용하라고 하였는가? |  |  |  | 
 | 장비 불량 등으로 인한 가스누출/ 화재폭발 위험을 제거하며, 안전장비의 검교정은 적합한가? |  |  |  | 
 | 작업시 사용이 용이한 곳에 소화기를 비치하고, 공기구 및 주위 정리정돈을 실시 하는가? |  |  |  | 
 | 공사 현장 주변 유해/위험물질을 제거하였는가? |  |  |  | 
기타 | SHE 관련 각종 법규/지침 등을 위반한 사항이 있는가? |  |  |  | 
특기사항 |  |  |  |  | 
점검일시 및 장소 | ▪ 일시 : 2023년 월 일 시 ▪ 장소 : |  |  |  | 
점검자 | ▪ 시공관리자 : 채 보 권 (서명) ▪ 대표이사 : (서명) |  |  |  | 
당사 현황에 맞게 첨부 및 기재
(위험성 평가 액셀 시트 첨부 可)

## Slide 12: [별첨] 위험성평가
        위험성평가 및 대책
11p Sample
        위험성평가 결과
        ※ JSA 양식 사용 必

## Slide 13: Ⅰ. SHE 체계
        6. 연간 SHE교육계획 수립 및 사고사례 교육 실시 유/무
법정교육(산업안전보건법 제31조, 동법 시행규칙 제33조 의거)
교육 과정 | 교육 대상 | 교육 시간 | 2023년 교육일정(계획) |  |  | 
 |  |  | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
정기 교육 | 사무직 | 분기 3시간 이상 | 1월(완료) | 6월 | 9월 | 12월
 | 사무직외 | 분기 6시간 이상 | 1월(완료) | 6월 | 9월 | 12월
 | 관리감독자 | 연간16시간이상 | 1월(완료) |  |  | 
 | 안전관리자 | 최초 선임 시 34시간 | 1월(완료) |  |  | 
채용시 교육 | 신규채용자(일용근로자제외) | 8시간 이상 |  |  |  | 
건설업 기초 안전 보건교육 | 건설 일용근로자 | 4시간 | 필수 교육 ( 교육이수자만 채용) |  |  | 
사고사례교육 | 전직원 |  | 1월(완료) |  |  | 

## Slide 14: Ⅰ. SHE 체계
        7. 개인보호구 지급 및 관리대장, 건강검진 기록 유/무
■ SHE비용 집행
현장 여건에 따른 SHE 비용 집행 |  |  |  | 
품 명 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비고
안전모 | 1개/인 | 10,000 | 10,000 | 년 1회 지급
안전화 | 1개/인 | 60,000 | 60,000 | 
반사조끼 | 1개/인 | 10,000 | 10,000 | 
안전대 | 1개/인 | 50,000 | 50,000 | 
■ 보호구 지급 계획
번호 | 구 분 | 안전모 | 안전화 | 반사조끼 | 안전장갑 | 안전대 | 보안면 | 방진마스크
1 | 기술지도원 | O | O | △ | △ | △ | - | △
※ O : 필수 지급, △ : 필요 시 지급

## Slide 15: Ⅰ. SHE 체계
        8. 최근 2년간 환경사고를 포함한 사고 발생 유/무
한국산업안전보건공단 발행

## Slide 16: Ⅰ. SHE 체계
        9. 비상대응체계 및 비상훈련
        ▣ 비상대응 Process
1) 사고발생 보고체계
- 최초 발견자는 우리회사 상황실에 사고내용 통보
- 시공관리자는 협력회사 사용부서에게 관련 사실 통보
2) 비상조직(연락망)
물적사고
협력회사
(시공관리자)
상황실
(033-258-8888)
공사지원담당자
계통보고
가스사고
여부
Yes
No
인적사고
협력회사
(시공관리자)
소방서(119)
상황실
(033-258-8888)
계통보고
안전총괄책임자 | 
홍길동 | 010-0000-0000
시공관리자 | 
홍길동 | 010-0000-0000
현장소장 | 
홍길동 | 010-0000-0000
사고조사반 | 
홍길동 | 010-0000-0000
복구반 | 
홍길동 | 010-0000-0000
통제반 | 
홍길동 | 010-0000-0000
발주처 | 
홍길동 | 010-0000-0000
소방서 | 119
경찰서 | 112
고용노동부 | 033-269-3551
【외부 연락망】

## Slide 17: Ⅰ. SHE 체계
        9. 비상대응체계 및 비상훈련
3) 피해 최소화 대책 및 시나리오
【비상훈련 시나리오】
【피해 최소화 대책】
1. 비상사태 범위
- 붕괴, 폭발, 화재, 위험물 누출 등으로 인한 근로자 및
시설물 피해
2. 비상연락망 [7페이지 참조]
3. 비상조치 업무절차
- 비상대책반 구성 → 사고 대응 → 원인분석 → 예방조치
4. 비상조치계획
- 비상사태 조직도 구성
- 내/외부 비상연락망 구축
- 현장별 대피 절차와 재해자 응급조치 후 의료기관 후송
- 손상 시설 및 장비 등을 복구
- 소모된 장비 및 시설, 보호장구 보충 / 수리
1. 비상훈련 Process
사고 발생
사고 신고
초동조치
현장 복구
종료
2. 시나리오
가. 일시 : 2020. 00. 00(o요일) 00시
나. 장소 : 춘천시 OO동 000-00번지 앞, OO공사 현장
다. 사고 내용 : 굴착부 터파기 중 1.5m 아래 추락으로 골절
라. 훈련 계획
① 터파기 공사 중 작업자가 굴착부로 추락 발생
② 현장 작업 중지
③ 사고 발생 신고
- 시공관리자 → 119 / 상황실. 이후 내/외부 보고
④ 추락자 구조(안전한 장소 이동) 및 응급조치
⑤ 119 도착 및 후송
⑥ 현장 위험요인 파악 및 개선조치 후 작업여부 결정
- 발주자, 협력회사 합동 위험성 평가 실시
⑦ 위험요인 조치 완료 확인 시 작업 재개
- 개선 불가 시 : 작업 중지
⑧ 훈련 종료(강평 및 안전보건교육 병행)
[Sample]
현장 상황에 따라 시나리오 수정 필요
일시는 낙찰 후 ~ 착공 전
시나리오는 해당 공사/공종과 연관 있도록

## Slide 18: [별첨] 위험성평가 위험도 결정
위험도 = 사고의 발생빈도 x 사고의 피해강도
위험요인에서 파악된 안전·보건상의 모든 유해·위험요인에 대하여 위험도를 결정
위험도 계산에 필요한 사고발생확률(발생빈도)의 수준을
5단계로, 사고피해크기(강도)의 수준을 4단계로 정함.
빈도구분 | 빈도수준 | 내 용
가능성 거의 없음 | 1 | 10년 1회 정도 발생할 경우
가능성 낮음 | 2 | 3년 1회 정도 발생할 경우
가능성 있음 | 3 | 1년 2회 정도 발생할 경우
가능성 높음 | 4 | 1개월 1회 정도 발생할 경우
빈번함 | 5 | 1일 1회 정도 발생할 경우
강도구분 | 강도수준 | 내 용
영향 없음 | 1 | 재해로 인한 인적 손실이 없는 경우
경미한 불 휴업 재해 | 2 | 경미한 재해를 포함한 불휴업 재해인 경우
경미한 휴업 재해 | 3 | 휴업재해인 경우
중대재해 | 4 | 사망 또는 노동력 상실재해를 가져오는 치명적인 재해인 경우
빈도
강도
빈도 | 강도 | 영향 없음 | 경미한 불 휴업 | 경미한 휴업 | 중대 재해
 | 수준 | 1 | 2 | 3 | 4
거의없음 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
낮 음 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8
있 음 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
높 음 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16
빈 번 함 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20
중점관리
대 상
빈 도 : 4이상인 경우
단위 위험도 : 9이상인 경우
등급 구분 | 위험도 기준 | 비 고
A | 8 以下 | 작업 허용
B | 9~15 | 조건부 허용
C | 16 以上 | 즉시 개선
위험도 계산

## Slide 19: Ⅱ. SHE 확보
        1. 위험성평가 및 대책
        가. 근로자 참여
        【 위험성평가 근로자 참여 대장 】
        【 근로자 참여 사진 】
배관 : 합동 위험성평가 대상 시 근로자까지의 참여가 어려우므로,
합동 위험성평가 결과에 대한 안전보건교육 및 TBM 시 공유를 통한 갈음
포장 : 합동위험성평가 비대상이므로 자체 위험성평가 시 근로자 참여 가능

## Slide 20: Ⅱ. SHE 확보
        1. 위험성평가 및 대책
        나. 위험성평가 결과 개선사항
개선 Before & After
개선 Before & After
◆ 주변 아파트 신축공사로 인한 대형차량 통행 많음
◆
◆
◆ 배관매설 구간 내 주택가 담벼락 크랙 존재
☞ 담벼락 붕괴/전도 방지를 위한 안전대 제작
☞ 로봇신호수, 과속방지용 완충시설 설치
개선 대상 있을 경우 작성
(없을경우 본 장표 삭제)
☞
☞

## Slide 21: Ⅱ. SHE 확보
        2. 작업 중 SHE 확보계획
가. 작업현장 SHE 확보 계획
1) 목 적 : 사전위험성평가 결과를 작업 절차에 반영하고, 작업 중 SHE 계획을 수립하여 적극 시행
함으로써 각종 안전사고와 재해를 미연에 방지하고 명랑한 작업환경을 조성하고 무재해
목표를 달성하고자 함.
2) 활동목표 : 기본안전수칙 준수 체화를 통한 무재해 현장 달성
3) 활동방침
가) 무재해 현장구축
나) 자율 안전보건 관리정착
다) 작업현장 안전성 확보를 위한 점검정비 철저
라) 안전문화 정착 및 표준작업 준수를 위한 안전교육 내실화
마) 건강한 사회생활 및 양질의 근로를 위한 건강증진 및 보건활동 활성화
시공사(관리자) 실천사항 | 현장 작업자 실천사항
수행작업시 안전 담당 또는 지정 | 기본안전수칙 교육 참석(TBM)실시, 안전체조 시행
산업안전보건법 산업재해예방조치, 작업장 안전 확보 | 산업안전보건법 산업재해예방조치, 기본안전수칙 준수
장비 운전자, 신호수, 작업자간 상호 연락체계 확립 | 기존설비 파손주의, 지정된 통로 이용
비상대응 Process 준수 및 유관기관 연락체계 구축 | 작업장 주변 정리∙정돈
나. 관리자 및 작업자 실천사항

## Slide 22: Ⅱ. SHE 확보
        2. 작업 중 SHE 확보계획
구 분 | 내 용
붕괴 및 매몰사고에 대한 관리계획 | 1) 굴착 시 붕괴 방지대책 - 신호수 배치로 안전, 감시, 토사의 변화에 대비 (무리한 작업을 지양) - 굴착선 단부 중량물 및 토사 등 자재 적치를 금지하여 붕괴 및 매몰사고 대비 2) 연약지반으로 인한 대책수립 - 터파기한 바닥면 평탄하게 지반 고르기 시행 - 연약지반 중에 나무말뚝 등을 타설한 후 철근 등으로 연결시켜 위에 네트 등을 부설하여 성토의 안전성을 도모
감전사고에 대한 관리 계획 | 1) 공사용 임시전력에 의한 감전사고 예방 대책 - Main panel 주위는 안전휀스를 설치하여 보호 · 임시 분전반 상부에 덮개를 설치 · 시건 장치 및 접지선을 설치 2) 용접 시 감전사고 예방 대책 - 절연장갑 등 안전보호구를 착용 후 작업
교통소통 대책 | 1) 공사구간내 안전 시설물(차량용 LED 방향지시판 등) 및 신호수를 배치하여 교통 소통 확보 2) 공휴일 등 교통량 과다시 공사구간 및 일정을 조정하여 원만한 교통 소통 확보 3) 교통 소통에 지장이 되는 공사현장의 작업장, 장비, 자재 등의 장애물 제거
다. 중점 안전작업 계획(1/2)

## Slide 23: Ⅱ. SHE 확보
        2. 작업 중 SHE 확보계획
다. 중점 안전작업 계획(2/2)
구 분 | 내 용
건설기계사고 | 1) 건설기계 작업장내 이동시 안전대책 수립 【산업안전보건기준에 관한 규칙 적용】 - 신호수 및 보조요원을 배치하여 충돌 등 안전 도모 - 건설기계장비(굴삭기) 후방카메라 등 어라운드뷰 설치 2) 건설기계 현장내 작업중 발생할 위험요소 사전에 제거 - 건설기계장비 운전자에게 좌석안전띠 착용 - 굴삭기에 작업장치 장착 시 안전핀 등 잠금장치 체결 및 확인 - 건설기계장비 안전고리 사용 의무화(슬링벨트 점검표 부착/점검 등) - 달기구 사용은 ‘양중기의 와이어로프 등‘ 준용
위험작업에 대한 관리 계획 | 1) 화재, 폭발에 대한 사고 예방 대책 - 작업장 주변 점화원을 제거 - 작업 전 위험에 대한 안전교육 실시 - 작업장소 5m 이내 소화기 비치 2) 밀폐공간작업에 대한 사고 예방 대책 - 작업 전 가스/산소농도 측정 및 밀폐공간/기밀/굴착부 작업자는 산소농도측정기 지참 - 2인 1조로 작업 3) 고소작업에 대한 사고 예방 대책 - 작업대 안전난간 설치 여부 및 작업자 안전대 등 보호구 착용 확인 - 고소작업대 적정하중 및 조작자 자격 확인 - 유도자 배치 및 작업자(탑승자) 사용법 교육 확인

## Slide 24: Ⅱ. SHE 확보
        2. 작업 중 SHE 확보계획
라. 현장 안전보건교육 계획

## Slide 25: Ⅱ. SHE 확보
        2. 작업 중 SHE 확보계획
마. Smart 안전기술 및 타사 우수사례 적용
산소농도측정기
중장비 어라운드 뷰
LED 방향지시등 및 로봇신호수
차단백 원격감시장치
슬링벨트 점검표
압력용기 캐리어
√ 협력회사 보유장비 장착(굴삭기 등)
√ 굴착부 작업자 의무 착용
√ 천공∙차단 작업 시 사용
√ 배관매설∙포장복구 공사 시 활용
√ 중량물 하역∙배관이동 등 활용
√ 질소, LPG 용기 적재 활용
해당 없을 경우 “해당 없음” 표시

## Slide 26: Ⅱ. SHE 확보
        3. 개인보호구 지급 및 관리
번호 | 항목 | 시공관리자 | 현장소장 | 용접작업 |  | 일반작업 |  | 계 |  | 비고
 |  |  |  | 인원 | 수량 | 인원 | 수량 | 인원 | 수량 | 
1 | 안전모 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 안전화 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 반사조끼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 안전장갑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 안전대 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 보안경 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 보안면 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 귀마개 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 귀덮개 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 방진마스크 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 방독마스크 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 송기마스크 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 공기호흡기 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | 기타 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보호구 지급대장 기록관리 必(준공서류 제출 간 첨부 요망)
※ 산업안전보건관리비 증빙과 별개
해당없을 경우 별도 작성 필요 無

## Slide 27: Ⅱ. SHE 확보
        4. 안전보건관리비 집행
품 명 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
… | 4EA | 100,000 | 400,000 | 
신호봉 | 1개 |  |  | 
안전모 | 1개/인 |  |  | 
안전화 | 1개/인 |  |  | 
안전대 | 1개/인 |  |  | 
반사조끼 | 1개/인 |  |  | 
작업환경측정 |  |  |  | 
산소농도측정기 |  |  |  | 
용접장갑 |  |  |  | 
.. |  |  |  | 
구 분 | 내 용
공사명 | 
계약금액 | 
계상 산업안전관리비 | 
(부가세 별도)
산업안전보건관리비 사용품목 확인 要
(교통 소통용 X, 작업자 안전용 O)
해당없을 경우 별도 작성 필요 無
※ 혹서기 한시적 사용가능 확대 품목(고용노동부 질의회시)

## Slide 28: Ⅱ. SHE 확보
        5. 자체 SHE 점검 방안
■ 현장점검 Check List : 일일점검(관리감독자)
점 검 항 목 | 점 검 사 항 | 적합 | 부적합 | N/A | 비고
교육/훈련 | 작업 전 안전보건환경교육을 실시 하는가? |  |  |  | 
 | 안전보건환경교육 시 위험성평가 결과를 반영하는가? |  |  |  | 
 | 비상연락망 및 비상대응 절차를 숙지하고 있는가? |  |  |  | 
안전보호구/장비 | 작업/점검 시 적합한 안전보호구를 착용하는가? |  |  |  | 
 | 굴삭기 작업 시 안전핀 등 버킷 탈락 방지용 안전핀을 체결하였는가? |  |  |  | 
 | 굴삭기 작업 시 굴삭기 운전자는 좌석안전띠를 착용하였는가? |  |  |  | 
밀폐공간(질식) | 밀폐공간 작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정을 하였는가? |  |  |  | 
 | 밀폐공간 작업 전 감시인을 지정/배치하였는가?(감시업무 간 타업무 중단) |  |  |  | 
 | 밀폐공간 작업 시 적정 산소농도 유지를 위한 환기를 실시하였는가? |  |  |  | 
고소작업(추락) | 2m이상 작업 시 추락방지에 대한 안전조치 확보(안전대 착용 등)를 하였는가? |  |  |  | 
 | 사다리 설치 시 사다리 상단의 걸쳐놓은 부분이 60cm 이상이 되도록 설치하였는가? |  |  |  | 
 | 사다리를 이용한 1.2m이상 작업 시 2인 1조로 작업을 시행하는가? |  |  |  | 
건설기계(부딪힘) | 굴삭기 작업 전 후사경 및 후방영상표시장치 등 부착상태 및 작동여부를 확인하였는가?(근로자 충돌 위험이있는 경우) |  |  |  | 
 | 굴삭기 작업 시 장비유도원 배치 또는 안전펜스를 설치하였는가? |  |  |  | 
 | 정차된 차량에 고임목을 설치하였는가? |  |  |  | 
중량물(깔림) | 자재 적치/적재 시 구름 멈춤대, 쐐기 등을 이용하여 중량물의 구름 및 동요가 없도록 조치하였는가? |  |  |  | 
 | 굴착 후 굴착면 기울기 기준 또는 훍막이지보공 설치 기준을 준수하였는가? |  |  |  | 
 | 손상된 섬유로프·슬링벨트는 즉시 폐기하는가? |  |  |  | 
에너지차단 | 화기작업을 하기 전 주변에 가연성 및 인화성 물질 제거 등 안전한 작업환경조성이 되어 시행하는가? |  |  |  | 
 | 용접작업 시 비산방지덮개, 용접방화포 등으로 불꽃·불티 등의 비산방지 조치를 하는가? |  |  |  | 
 | 방사선검사 시 관리구역과 감시구역을 설정하고 선량은 법적기준 이내가 되도록 관리하는가? |  |  |  | 
안전작업허가 | 위험작업은 절차에 따라 사전 승인을 득하였는가?(작업일정, 방법, 인원, 안전사항 등 구체적 명시) |  |  |  | 
 | 유해화학물질 취급 작업장에는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 MSDS를 게시·보관 하는가? |  |  |  | 
 | 발전기 사용 시 접지는 규격(75cm)에 맞는 접지봉 사용과 온전한 지면에 설치하였는가? |  |  |  | 
현장통제 | 도로상 작업 시 신호수를 배치하여 작업하고 보행자 통로를 확보하여 운영하는가? |  |  |  | 
 | 공사 안내판 및 안전수칙을 게시하였는가?(모든 표지판은 바람, 진동 등에 전도되지 않도록 고정 조치 여부 포함) |  |  |  | 
 | 굴착면 상부로 횡단 통행하지 않도록 하며, 안전난간 횡단발판을 설치하였는가? |  |  |  | 
점검일시 및 장소 | ▪ 일시 : 20 년 월 일 ▪ 장소 : |  |  |  | 
점 검 자 | ▪ 관리감독자 : (서명) |  |  |  | 
점검표 기록관리 必(준공서류 제출 간 첨부 요망)
해당없을 경우 별도 작성 필요 無

## Slide 29: Ⅱ. SHE 확보
        6. SHE 관련 인허가 현황
■ 착공 전 인허가 제출 서류
문서명 | 허가청 | 비 고 | 해당 여부 (O/X)
도로공사 신고확인서 | 관할 경찰서 | 착공 3일 전 신고 | 
기술검토서 | 가스안전공사(광역본부/영동지사) | 착공 전 | 
공사계획신고∙승인서 | 관할 지자체 | 착공 전 | 
건설폐기물처리계획신고증명서 | 관할 지자체 | 착공 전 | 
비산먼지발생사업 신고증명서 | 관할 지자체 | 착공 전 | 
특정공사 사전신고증명서 | 관할 지자체 | 착공 전 | 
도로점용(굴착) 허가서 | 관할도로관리청 | 착공 전 | 
착공신고서 | 관할 도로관리청 | 착공 1일 전 신고 | 
해당없을 경우 별도 작성 필요 無

## Slide 30
End of Documents