제목 : 도시가스 시공관련 제출서류 종류(2009.12.31기준 재공지)
＜ 도시가스 시공관련 제출서류 종류 ＞ 
1. 가스공급신청서 
2. 사용시설 공급전안전점검 결과통보서 
3. 공사관련 사진 
4. 공사관련 도면 
5. 가스공사 기술검토서 
6. 시공관리자 자격증 
7. PE 및 비파괴 관련서류 
8. 전기방식 성적서 
9. 시공감리（완성검사） 증명서 
10. 분기입회 요청서 
11. 공사실명 확인서（배관연장 포함） 
12. 공사도급 계악서 사본（시공비용 사용자 일부 부담시에만 제출） 
13. 지적도 및 토지대장 
（토지소유주가 불분명할 경우에만 제출 - 추후 문제 발생시 시공사 책임） 
14. 토지사용승낙 확인서 
（토지소유주가 불분명할 경우에만 제출 - 추후 문제 발생시 시공사 책임） 

＜ 공급전 안전점검 기준 ＞ 
1. 라인마크 설치기준 
- 화단에 표시판 설치규정 없음（법령 및 코드기준 적용） 
2. 입상배관 절연 방법 
- PE배관은 절연설치 필요 없음 
3. 계량기 
- 등록된 제품으로 한정하지 않음 
4. 배관의 재료 
- 현장을 고려하여 코드기준에 맞는 배관 재료 선택（법령 및 코드기준 적용）
